**新余袁河医院内装修项目薄壁不锈钢管材、管件报价单**

|  |
| --- |
| **①双卡压式薄壁不锈钢管材** |
| **序号** | **不锈钢裸管** | **公称通径** | **外径mm** | **壁厚mm** | **单位** | **价格(元）** |
| 1 |  | DN15 | 16.0  | 0.8  | 米 |  |
| 2 | DN20 | 20.0  | 1.0  | 米 |  |
| 3 | DN25 | 25.4  | 1.0  | 米 |  |
| 4 | DN32 | 32.0  | 1.2  | 米 |  |
| 5 | DN40 | 40.0  | 1.2  | 米 |  |
| 6 | DN50 | 50.8  | 1.2  | 米 |  |
| **序号** | **不锈钢包塑冷水管** | **公称通径** | **外径mm** | **壁厚mm** | **单位** | **价格(元）** |
| 1 |  | DN15 | 16.0  | 0.8  | 米 |  |
| 2 | DN20 | 20.0  | 1.0  | 米 |  |
| 3 | DN25 | 25.4  | 1.2  | 米 |  |
| 4 | DN32 | 32.0  | 1.2  | 米 |  |
| 5 | DN40 | 40.0  | 1.2  | 米 |  |
| 6 | DN50 | 50.8  | 1.2  | 米 |  |
| **序号** | **不锈钢包塑热水管** | **公称通径** | **外径mm** | **壁厚mm** | **单位** | **价格(元）** |
| 1 |  | DN15 | 16.0  | 0.8  | 米 |  |
| 2 | DN20 | 20.0  | 1.0  | 米 |  |
| 3 | DN25 | 25.4  | 1.2  | 米 |  |
| 4 | DN32 | 32.0  | 1.2  | 米 |  |
| 5 | DN40 | 40.0  | 1.2  | 米 |  |
| 6 | DN50 | 50.8  | 1.5  | 米 |  |
| **②**双卡压式薄壁不锈钢管件 |
| **序号** | **等径直接** | **公称通径** | **外径mm** | **单位** | **价格(元）** |
| 1 |  | DN15 | 16.0  | 件 |  |
| 2 | DN20 | 20.0  | 件 |  |
| 3 | DN25 | 25.4  | 件 |  |
| 4 | DN32 | 32.0  | 件 |  |
| 5 | DN40 | 40.0  | 件 |  |
| 6 | DN50 | 50.8  | 件 |  |
| **序号** | **异径直接** | **公称通径** | **外径mm** | **单位** | **价格(元）** |
| 1 |  | DN20×15 | 20.0×16.0 | 件 |  |
| 2 | DN25×15 | 25.4×16.0 | 件 |  |
| DN25×20 | 25.4×20.0 | 件 |  |
| 3 | DN32×15 | 32.0×16.0 | 件 |  |
| DN32×20 | 32.0×20.0 | 件 |  |
| DN32×25 | 32.0×16.0 | 件 |  |
| 4 | DN40×15 | 40.0×16.0 | 件 |  |
| DN40×20 | 40.0×20.0 | 件 |  |
| DN40×25 | 40.0×25.4 | 件 |  |
| DN40×32 | 40.0×32.0 | 件 |  |
| 5 | DN50×15 | 50.8×16.0 | 件 |  |
| DN50×20 | 50.8×20.0 | 件 |  |
| DN50×25 | 50.8×25.4 | 件 |  |
| DN50×32 | 50.8×32.0 | 件 |  |
| DN50×40 | 50.8×40.0 | 件 |  |
| **序号** | **90°弯头（A型）** | **公称通径** | **外径mm** | **单位** | **价格(元）** |
| 1 |  | DN15 | 16.0  | 件 |  |
| 2 | DN20 | 20.0  | 件 |  |
| 3 | DN25 | 25.4  | 件 |  |
| 4 | DN32 | 32.0  | 件 |  |
| 5 | DN40 | 40.0  | 件 |  |
| 6 | DN50 | 50.8  | 件 |  |
| **序号** | **90°弯头（B型）** | **公称通径** | **外径mm** | **单位** | **价格(元）** |
| 1 |  | DN15 | 16.0  | 件 |  |
| 2 | DN20 | 20.0  | 件 |  |
| 3 | DN25 | 25.4  | 件 |  |
| 4 | DN32 | 32.0  | 件 |  |
| 5 | DN40 | 40.0  | 件 |  |
| 6 | DN50 | 50.8  | 件 |  |
| **序号** | **45°弯头（A型）** | **公称通径** | **外径mm** | **单位** | **价格(元）** |
| 1 |  | DN15 | 16.0  | 件 |  |
| 2 | DN20 | 20.0  | 件 |  |
| 3 | DN25 | 25.4  | 件 |  |
| 4 | DN32 | 32.0  | 件 |  |
| 5 | DN40 | 40.0  | 件 |  |
| 6 | DN50 | 50.8  | 件 |  |
| **序号** | **45°弯头（B型）** | **公称通径** | **外径mm** | **单位** | **价格(元）** |
|
| 1 |  | DN15 | 16.0  | 件 |  |
| 2 | DN20 | 20.0  | 件 |  |
| 3 | DN25 | 25.4  | 件 |  |
| 4 | DN32 | 32.0  | 件 |  |
| 5 | DN40 | 40.0  | 件 |  |
| 6 | DN50 | 50.8  | 件 |  |
| **序号** | **等径三通** | **公称通径** | **外径mm** | **单位** | **价格(元）** |
| 1 |  | DN15 | 16.0  | 件 |  |
| 2 | DN20 | 20.0  | 件 |  |
| 3 | DN25 | 25.4  | 件 |  |
| 4 | DN32 | 32.0  | 件 |  |
| 5 | DN40 | 40.0  | 件 |  |
| 6 | DN50 | 50.8  | 件 |  |
| **序号** | **异径三通** | **公称通径** | **外径mm** | **单位** | **价格(元）** |
| 1 |  | DN20×15 | 20.0×16.0 | 件 |  |
| 2 | DN25×15 | 25.4×16.0 | 件 |  |
| DN25×20 | 25.4×20.0 | 件 |  |
| 3 | DN32×15 | 32.0×16.0 | 件 |  |
| DN32×20 | 32.0×20.0 | 件 |  |
| DN32×25 | 32.0×25.4 | 件 |  |
| 4 | DN40×15 | 40.0×16.0 | 件 |  |
| DN40×20 | 40.0×20.0 | 件 |  |
| DN40×25 | 40.0×25.4 | 件 |  |
| DN40×32 | 40.0×32.0 | 件 |  |
| 5 | DN50×15 | 50.8×16.0 | 件 |  |
| DN50×20 | 50.8×20.0 | 件 |  |
| DN50×25 | 50.8×25.4 | 件 |  |
| DN50×32 | 50.8×32.0 | 件 |  |
| DN50×40 | 50.8×40.0 | 件 |  |
| **序号** | **内螺纹接头** | **公称通径** | **外径mm** | **单位** | **价格(元）** |
| 1 |  | DN15×15 | 16.0×1/2 | 件 |  |
| DN15×20 | 16.0×3/4 | 件 |  |
| 2 | DN20×15 | 20.0×1/2 | 件 |  |
| DN20×20 | 20.0×3/4 | 件 |  |
| DN20×25 | 20.0×1 | 件 |  |
| 3 | DN25×15 | 25.4×1/2 | 件 |  |
| DN25×20 | 25.4×3/4 | 件 |  |
| DN25×25 | 25.4×1 | 件 |  |
| DN25×32 | 25.4×1 1/4 | 件 |  |
| 4 | DN32×25 | 32.0×1 | 件 |  |
| DN32×32 | 32.0×1 1/4 | 件 |  |
| DN32×40 | 32.0×1 1/2 | 件 |  |
| 5 | DN40×32 | 40.0×1 1/4 | 件 |  |
| DN40×40 | 40.0×1 1/2 | 件 |  |
| 6 | DN50×40 | 50.8×1 1/2 | 件 |  |
| DN50×50 | 50.8×2 | 件 |  |
| **序号** | **内螺纹活接头** | **公称通径** | **外径mm** | **单位** | **价格(元）** |
| 1 |  | DN15×15 | 16.0×1/2 | 件 |  |
| 2 | DN20×20 | 20.0×3/4 | 件 |  |
| 3 | DN25×25 | 25.4×1 | 件 |  |
| 4 | DN32×32 | 32.0×1 1/4 | 件 |  |
| 5 | DN40×40 | 40.0×1 1/2 | 件 |  |
| 6 | DN50×50 | 50.8×2 | 件 |  |
| **序号** | **外螺纹接头** | **公称通径** | **外径mm** | **单位** | **价格(元）** |
| 1 |  | DN15×15 | 16.0×1/2 | 件 |  |
| DN15×20 | 16.0×3/4 | 件 |  |
| 2 | DN20×15 | 20.0×1/2 | 件 |  |
| DN20×20 | 20.0×3/4 | 件 |  |
| DN20×25 | 20.0×1 | 件 |  |
| 3 | DN25×15 | 25.4×1/2 | 件 |  |
| DN25×20 | 25.4×3/4 | 件 |  |
| DN25×25 | 25.4×1 | 件 |  |
| DN25×32 | 25.4×1 1/4 | 件 |  |
| 4 | DN32×25 | 32.0×1 | 件 |  |
| DN32×32 | 32.0×1 1/4 | 件 |  |
| DN32×40 | 32.0×1 1/2 | 件 |  |
| 5 | DN40×32 | 40.0×1 1/4 | 件 |  |
| DN40×40 | 40.0×1 1/2 | 件 |  |
| 6 | DN50×40 | 50.8×1 1/2 | 件 |  |
| DN50×50 | 50.8×2 | 件 |  |
| **序号** | **内丝弯头** | **公称通径** | **外径mm** | **单位** | **价格(元）** |
| 1 |  | DN15×15 | 16.0×1/2 | 件 |  |
| 2 | DN20×15 | 20.0×1/2 | 件 |  |
| 3 | DN20×20 | 20.0×3/4 | 件 |  |
| 4 | DN25×20 | 25.4×3/4 | 件 |  |
| 5 | DN25×25 | 25.4×1 | 件 |  |
| 6 | DN32×25 | 32.0×1 | 件 |  |
| 7 | DN32×32 | 32.0×1 1/4 | 件 |  |
| 8 | DN40×40 | 40.0×1 1/2 | 件 |  |
| 9 | DN50×50 | 50.8×2 | 件 |  |
| **序号** | **外丝弯头** | **公称通径** | **外径mm** | **单位** | **价格(元）** |
| 1 |  | DN15×15 | 16.0×1/2 | 件 |  |
| 2 | DN20×15 | 20.0×1/2 | 件 |  |
| 3 | DN20×20 | 20.0×3/4 | 件 |  |
| 4 | DN25×20 | 25.4×3/4 | 件 |  |
| 5 | DN25×25 | 25.4×1 | 件 |  |
| 6 | DN32×25 | 32.0×1 | 件 |  |
| 7 | DN32×32 | 32.0×1 1/4 | 件 |  |
| 8 | DN40×32 | 40.0×1 1/4 | 件 |  |
| 9 | DN40×40 | 40.0×1 1/2 | 件 |  |
| 10 | DN50×40 | 50.8×1 1/2 | 件 |  |
| 11 | DN50×50 | 50.8×2 | 件 |  |
| **序号** | **短内丝弯头** | **公称通径** | **外径mm** | **单位** | **价格(元）** |
| 1 |  | DN15×15 | 16.0×1/2 | 件 |  |
| 2 | DN20×15 | 20.0×1/2 | 件 |  |
| 3 | DN20×20 | 20.0×3/4 | 件 |  |
| 4 | DN25×25 | 25.4×1 | 件 |  |
| 5 | DN25×20 | 25.4×3/4 | 件 |  |
| 6 | DN32×32 | 32.0×1 1/4 | 件 |  |
| 7 | DN32×25 | 32.0×1 | 件 |  |
| **序号** | **短内丝三通** | **公称通径** | **外径mm** | **单位** | **价格(元）** |
| 1 |  | DN15×15 | 16.0×1/2 | 件 |  |
| 2 | DN20×20 | 20.0×3/4 | 件 |  |
| 3 | DN20×15 | 20.0×1/2 | 件 |  |
| 4 | DN25×25 | 25.4×1 | 件 |  |
| 5 | DN25×20 | 25.4×3/4 | 件 |  |
| 6 | DN32×32 | 32.0×1 1/4 | 件 |  |
| 7 | DN32×25 | 32.0×1 | 件 |  |
| **序号** | **外丝三通** | **公称通径** | **外径mm** | **单位** | **价格(元）** |
| 1 |  | DN15×15 | 16.0×1/2 | 件 |  |
| 2 | DN20×15 | 20.0×1/2 | 件 |  |
| DN20×20 | 20.0×3/4 | 件 |  |
| 3 | DN25×15 | 25.4×1/2 | 件 |  |
| DN25×20 | 25.4×3/4 | 件 |  |
| DN25×25 | 25.4×1 | 件 |  |
| 4 | DN32×15 | 32.0×1/2 | 件 |  |
| DN32×20 | 32.0×3/4 | 件 |  |
| DN32×25 | 32.0×1 | 件 |  |
| DN32×32 | 32.0×1 1/4 | 件 |  |
| 5 | DN40×15 | 40.0×1/2 | 件 |  |
| DN40×20 | 40.0×3/4 | 件 |  |
| DN40×25 | 40.0×1 | 件 |  |
| DN40×32 | 40.0×1 1/4 | 件 |  |
| DN40×40 | 40.0×1 1/2 | 件 |  |
| 6 | DN50×15 | 50.8×1/2 | 件 |  |
| DN50×20 | 50.8×3/4 | 件 |  |
| DN50×25 | 50.8×1 | 件 |  |
| DN50×32 | 50.8×1 1/4 | 件 |  |
| DN50×40 | 50.8×1 1/2 | 件 |  |
| DN50×50 | 50.8×2 | 件 |  |
| **序号** | **堵头** | **公称通径** | **外径mm** | **单位** | **价格(元）** |
| 1 |  | DN15 | 16.0  | 件 |  |
| 2 | DN20 | 20.0  | 件 |  |
| 3 | DN25 | 25.4  | 件 |  |
| 4 | DN32 | 32.0  | 件 |  |
| 5 | DN40 | 40.0  | 件 |  |
| 6 | DN50 | 50.8  | 件 |  |
| 序号 | 过桥弯 | 公称通径 | 外径mm | 单位 | **价格(元）** |
| 1 |  | DN15 | 16.0  | 件 |  |
| 2 | DN20 | 20.0  | 件 |  |
| 3 | DN25 | 25.4  | 件 |  |
| 4 | DN32 | 32.0  | 件 |  |
| **序号** | **法兰接头** | **公称通径** | **外径mm** | **单位** | **价格(元）** |
| 1 |  | DN32 | 32.0  | 件 |  |
| 2 | DN40 | 40.0  | 件 |  |
| 3 | DN50 | 50.8  | 件 |  |
| **序号** | **金属软管** | **公称通径** | **外径mm** | **单位** | **价格(元）** |
| 1 |  | DN15 | DN15\*300mm | 件 |  |
| 2 | DN20 | DN20\*300mm | 件 |  |
| 3 | DN25 | DN25\*300mm | 件 |  |
| 4 | DN32 | DN32\*300mm | 件 |  |
| 5 | DN40 | DN40\*300mm | 件 |  |
| 6 | DN50 | DN50\*300mm | 件 |  |
| **序号** | **不锈钢管夹** | **公称通径** | **外径mm** | **单位** | **价格(元）** |
| 1 |  | DN15 | 16.0  | 件 |  |
| 2 | DN20 | 20.0  | 件 |  |
| 3 | DN25 | 25.4  | 件 |  |
| 4 | DN32 | 32.0  | 件 |  |
| 5 | DN40 | 40.0  | 件 |  |
| 6 | DN50 | 50.8  | 件 |  |
| **序号** | **U型管夹** | **公称通径** | **外径mm** | **单位** | **价格(元）** |
| 1 |  | DN15 | 16.0  | 件 |  |
| 2 | DN20 | 20.0  | 件 |  |
| 3 | DN25 | 25.4  | 件 |  |
| 4 | DN32 | 32.0  | 件 |  |
| 5 | DN40 | 40.0  | 件 |  |
| 6 | DN50 | 50.8  | 件 |  |
| **序号** | **转换接头（双外丝）** | **公称通径** | **外径mm** | **单位** | **价格(元）** |
| 1 |  | 1/2×1/2 | 16.0×16.0 | 件 |  |
| 2 | 3/4×3/4 | 20.0×20.0 | 件 |  |
| 3 | 1×1  | 25.4×25.4 | 件 |  |
| 4 | 1 1/4×1 1/4  | 32.0×32.0 | 件 |  |
| 5 | 1 1/2×1 1/2 | 40.0×40.0 | 件 |  |
| 6 | 2×2  | 50.8×50.8 | 件 |  |
| 7 | 3/4×1/2  | 20.0×16.0 | 件 |  |
| 8 | 1×3/4  | 25.4×20.0 | 件 |  |
| **序号** | **加长型直接** | **公称通径** | **外径mm** | **单位** | **价格(元）** |
| 1 |  | DN15 | 16.0  | 件 |  |
| 2 | DN20 | 20.0  | 件 |  |
| 3 | DN25 | 25.4  | 件 |  |
| 4 | DN32 | 32.0  | 件 |  |
| 5 | DN40 | 40.0  | 件 |  |
| 6 | DN50 | 50.8  | 件 |  |
| **序号** | **90°短弯头** | **公称通径** | **外径mm** | **单位** | **价格(元）** |
| 1 |  | DN15 | 16.0  | 件 |  |
| 2 | DN20 | 20.0  | 件 |  |
| 3 | DN20×15 | 20.0×16.0 | 件 |  |
| 4 | DN25 | 25.4  | 件 |  |
| 5 | DN25×20 | 25.4×20.0 | 件 |  |
| 6 | DN32 | 32.0  | 件 |  |
| 7 | DN32×25 | 32.0×25.4 | 件 |  |